## 响应文件格式如下：

呼和浩特富泰热力股份有限公司夏季检维修第二批材料采购-

管件采购询价公告

响应文件

投标人：                            （盖单位章）

2025 年       月     日

目录

一、企业法人身份证明或授权委托书（格式自拟）

二、企业营业执照

三、信用查询截图

四、近三年无违法、违纪、违约的承诺函（格式自拟）

五、投标人认为有利于本项目投标的其他资料

一、投标报价表

| 项目名称 | 合计总价（元） | 不含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 呼和浩特富泰热力股份有限公司夏季检维修第二批材料采购-管件采购项目 |  |  |  |
| 说明 | 1、报价应包含完成本项目所需材料、利润、税金以及验收费等全部费用（采购人不再另行支付其他费用） |  |  |

说明：1.所有价格均系用人民币表示，报价小数点后保留两位小数（保留到分位）

2.报价需报单价

3.以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整。

投标人：                             （公章或签字）

法人代表或授权委托人：               （签字或盖章）

投标人电话：

日  期：      年      月      日

附件： 清单表

| 序号 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 库存组织 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变径 | DN200*150 | 个 | 2 |  | 新华西街供暖分公司 |
| 2 | 变径 | DN150*80 | 个 | 2 |  | 新华西街供暖分公司 |
| 3 | 变径 | DN150*100 | 个 | 2 |  | 新华西街供暖分公司 |
| 4 | 弯头 | DN200 90°r=1.5d | 个 | 5 |  | 新华西街供暖分公司 |
| 5 | 封头 | DN200 | 个 | 2 |  | 新华西街供暖分公司 |
| 6 | 变径 | DN150*100 | 个 | 4 |  | 新华西街供暖分公司 |
| 7 | 变径 | DN150*80 | 个 | 4 |  | 新华西街供暖分公司 |
| 8 | 变径 | DN200*100 | 个 | 2 |  | 新华西街供暖分公司 |
| 9 | 变径 | DN150*80 | 个 | 2 |  | 新华西街供暖分公司 |
| 10 | 变径 | DN125*80 | 个 | 2 |  | 新华西街供暖分公司 |
| 11 | 变径 | DN65*50 | 个 | 2 | 热力站管网改造第2项 | 巴彦北路供暖分公司 |
| 12 | 变径 | DN50*40 | 个 | 2 | 热力站管网改造第2项 | 巴彦北路供暖分公司 |
| 13 | 弯头 | DN200 90°r=1.5d | 个 | 4 | DN200焊接弯头4个（90°1.5D）。热力站换热器第14项。 | 巴彦分公司 |
| 14 | 变径 | DN300*200 | 个 | 2 | DN300*200焊接变径2个。热力站换热器第14项。 | 巴彦分公司 |
| 15 | 弯头 | DN200 90 r=1.5d | 个 | 4 | DN200焊接弯头4个（90°1.5D）。热力站换热器第15项。 | 巴彦分公司 |